| 材料名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |  | 质量要求 |  | 需用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 箱盘类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电表箱 | AL011 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL031,AL051,AL071 | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL091 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL111,AL131 | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL151 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL171 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| AB型户内箱 | ALHN-XXX | 台 |  | 186 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| CD型户内箱 | ALHN-XXX | 台 |  | 186 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 复式CD型户内箱 | ALHN-XXX | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 复式AB型户内箱 | ALHN-XXX | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 普通电梯配电箱 | 1～6AP191 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 普通电梯配电箱 | 1～6APE191 | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 稳压泵控制箱 | 3APE192 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL001，AL005 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL002 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL003 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL004，AL008 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL007 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL010 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL011 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL012 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL013 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL016 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL017 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL020 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL021 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL023 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL024 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL025 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL026 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 控制箱 | AL01 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AP-100 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APE-100 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APEb-100 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-101，APE-403 | 台 |  | 4 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-102，APE-402，APE-404 | 台 |  | 6 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-103 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-104 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AP-200 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APE-200 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APEb-200 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排污泵控制箱 | AC1型 | 台 |  | 22 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排污泵控制箱 | AC2型 | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排污泵控制箱 | AC3型 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-201 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-202 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 送补风机控制箱 | APE-900 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 风机控制箱 | AP-500 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AP-300 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APE-300 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APEb-300 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 风机控制箱 | AP-700 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 风机控制箱 | AP-800 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-301 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-301 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-302 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 补风机控制箱 | APE-303 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 排烟风机控制箱 | APE-401 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AP-400 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APE-400 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | APEb-400 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALE-100 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALEb-100 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALE-200 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALEb-200 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 自喷泵控制箱 | APE-800 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 消火栓泵控制箱 | APE-700 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALE-600 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALE-400 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | ALEb-400 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-101 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-102 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-201 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-202 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-301 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-401 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-402 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL2-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL2-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL2-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL3-1，AL3-5 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL3-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL3-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL3-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL4-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL4-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL4-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL5-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL5-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-2 | 台 |  | 3 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-3 | 台 |  | 3 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-4 | 台 |  | 3 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL6-5 | 台 |  | 3 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL7-1 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL7-2 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL7-3 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL7-4 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL7-5 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL8-1 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL8-2 | 台 |  | 3 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL8-3 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL8-4 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL8-5 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL9-1 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL9-2 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL9-3 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL9-4 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL10-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL10-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL10-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL10-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL11-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL11-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL11-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL11-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL12-1 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL12-2 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL12-3 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL12-4 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL13-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL13-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL13-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL13-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-5 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL14-6 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL15-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL15-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL15-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL15-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL15-5 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL16-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL16-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL16-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL16-4 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL16-5 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL17-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL17-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL17-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL18-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL19-1～AL19-4 | 台 |  | 4 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL20-1 | 台 |  | 4 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL20-2 | 台 |  | 4 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL20-3 | 台 |  | 4 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL21-1～AL21-5 | 台 |  | 5 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL22-1～AL22-4 | 台 |  | 8 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL23-1～AL23-4 | 台 |  | 12 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL24-1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL24-2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL24-3 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL25-1～AL25-5 | 台 |  | 5 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 单元配电箱 | AL26-1～AL26-7 | 台 |  | 7 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| B1型住宅配电箱 | 6KW | 台 |  | 312 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| B2型住宅配电箱 | 10KW | 台 |  | 43 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| B3型住宅配电箱 | 8KW | 台 |  | 81 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| C型住宅配电箱 | 12KW | 台 |  | 118 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 电表箱 | AL015 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| D1型住宅配电箱 | 15KW | 台 |  | 13 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| D2型住宅配电箱 | 15KW | 台 |  | 13 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 临时配电箱 | TPS | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 园林总配电箱 | LA1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 园林总配电箱 | LA2 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 室外配电箱 | GAL02，07 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 室外配电箱 | GAL01，03，05，06，08 | 台 |  | 5 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 室外配电箱 | GAL09，GAL10 | 台 |  | 2 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 室外配电箱 | GAL04 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-MB | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 配电箱 | AL-A | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 室外配电箱 | AL-M1 | 台 |  | 1 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 等电位箱 |  | 台 |  | 440 |  | 按国家现行规范 |  |  |  |
| 灯具类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通灯 |  |  | 套 |  | 19360 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 壁灯 |  |  | 套 |  | 18040 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 浴霸(配开关) |  |  | 套 |  | 3520 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 钢材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热镀锌钢管 | DN20 |  | 米 |  | 12000 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN25 |  | 米 |  | 85200 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN32 |  | 米 |  | 25800 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN40 |  | 米 |  | 1200 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN50 |  | 米 |  | 1200 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN70 |  | 米 |  | 600 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN80 |  | 米 |  | 600 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 热镀锌钢管 | DN100 |  | 米 |  | 600 |  | 按国家现行规范 |  | 天津友发 |
| 电缆桥架 | 1000*150 |  | 米 |  | 243 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆桥架 | 600*150 |  | 米 |  | 183 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆桥架 | 100*100 |  | 米 |  | 29 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆桥架 | 150*150 |  | 米 |  | 342 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆桥架 | 200*150 |  | 米 |  | 60 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 镀锌扁钢 | 40*4 |  | 米 |  | 8800 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 镀锌扁钢 | 25*4 |  | 米 |  | 8800 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 镀锌元钢 | 10# |  | 米 |  | 13200 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 测试点 |  |  | 个 |  | 880 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 塑料类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻燃塑料管 | P20 |  | 米 |  | 555984 |  | 按国家现行规范 |  | 川路 |
| PPR冷水管1.6Pma | De40 |  | 米 |  | 20720 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR冷水管1.6Pma | De32 |  | 米 |  | 14800 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR冷水管1.6Pma | De25 |  | 米 |  | 7400 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR冷水管1.6Pma | De20 |  | 米 |  | 7400 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR热水管2.0Pma | De32 |  | 米 |  | 7104 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR热水管2.0Pma | De25 |  | 米 |  | 5328 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PPR热水管2.0Pma | De20 |  | 米 |  | 2960 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管消音螺旋管 | φ75 |  | 米 |  | 3500 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管消音螺旋管 | φ110 |  | 米 |  | 3600 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管消音螺旋管 | φ160 |  | 米 |  | 480 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管硬管 | φ50 |  | 米 |  | 4831 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管硬管 | φ75 |  | 米 |  | 2600 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管硬管 | φ110 |  | 米 |  | 3700 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| PVC管硬管 | φ160 |  | 米 |  | 320 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 地漏 | φ55 |  | 个 |  | 1912 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 线材类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*4 |  | 米 |  | 1230 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*6 |  | 米 |  | 1312 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*10 |  | 米 |  | 1150 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-5*16 |  | 米 |  | 1620 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 |  | 米 |  | 1720 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 |  | 米 |  | 1380 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 |  | 米 |  | 1920 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 |  | 米 |  | 1220 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*120+1*70 |  | 米 |  | 1369 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | NH-YJV-0.6/1KV-4*185+1*95 |  | 米 |  | 1468 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-5*10 |  | 米 |  | 1569 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-5*16 |  | 米 |  | 1458 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*10 |  | 米 |  | 1456 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*16 |  | 米 |  | 1350 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*25+1*16 |  | 米 |  | 1265 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*35+1*16 |  | 米 |  | 1234 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 |  | 米 |  | 1254 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*70+1*35 |  | 米 |  | 1820 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 |  | 米 |  | 1234 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | WDZ-YJE22-5*10 |  | 米 |  | 1623 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | WDZ-YJE22-4*120 |  | 米 |  | 1485 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | WDZ-YJE22-4*150 |  | 米 |  | 1340 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | WDZ-YJE22-4*185 |  | 米 |  | 1750 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电缆 | WDZ-YJE22-4*120+1*70 |  | 米 |  | 1250 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-1.5 |  | 米 |  | 1360 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-2.5 |  | 米 |  | 1420 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-4 |  | 米 |  | 1110 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-6 |  | 米 |  | 1520 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-10 |  | 米 |  | 1420 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-16 |  | 米 |  | 1540 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | BV-25 |  | 米 |  | 1780 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-1.5 |  | 米 |  | 1230 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-2.5 |  | 米 |  | 1370 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-4 |  | 米 |  | 1460 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-6 |  | 米 |  | 1120 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-16 |  | 米 |  | 1360 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-25 |  | 米 |  | 1480 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 电线 | ZR-BV-50 |  | 米 |  | 1590 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 控制电缆 | ZR-KVV-4*1.5 |  | 米 |  | 1520 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 控制电缆 | KVV-4*1.5 |  | 米 |  | 1630 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 主电缆 | YFZ-JCFD-YJV-4*185+1*95 |  | 米 |  | 1430 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 主电缆 | YFZ-JCFD-YJV-5*16 |  | 米 |  | 1520 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 分支电缆 | YJV-4*70+1*35 |  | 米 |  | 1340 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 分支电缆 | YJV-5*10 |  | 米 |  | 1780 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 分支连接体 | 4*185+1*95/4*70+1*35 |  | 组 |  | 1690 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 分支连接体 | 5*16/5*10 |  | 组 |  | 980 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯吊头 | JCFD-DT-5-16～185 |  | 套 |  | 1135 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯支架 | JCFD-ZJ-5-16～185 |  | 套 |  | 1168 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯缆卡 | JCFD-LK-5-16～185 |  | 付 |  | 1980 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯吊头挂具 | JCFD-DG-5-16～185 |  | 套 |  | 1400 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯夹具 | JCFD-JJ-5～185 |  | 套 |  | 1330 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 多芯夹具 | JCFD-JJ-5～16 |  | 套 |  | 1430 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 开关插座类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单控开关 |  |  | 套 |  | 11880 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 双联单控开关 |  |  | 套 |  | 1760 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 三联单控开关 |  |  | 套 |  | 1760 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 单联双控开关 |  |  | 套 |  | 11880 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 普通插座 |  |  | 套 |  | 40920 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 空调插座 |  |  | 套 |  | 8800 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 阀门类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截止阀 | DN15 |  | 个 |  | 2403 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 截止阀 | DN20 |  | 个 |  | 1560 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 截止阀 | DN25 |  | 个 |  | 1890 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 截止阀 | DN32 |  | 个 |  | 1756 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 水表 | DN32 |  | 组 |  | 820 |  | 按国家现行规范 |  |  |
| 水龙头 | DN15 |  | 个 |  | 652 |  | 按国家现行规范 |  |  |